## 03_tableau_seuils_ABH
source_document | page_pdf | type_eau | parametre_pdf | parametre_canonique_propose | unite_pdf | classe_1_libelle | classe_1_min | classe_1_max | classe_2_libelle | classe_2_min | classe_2_max | classe_3_libelle | classe_3_min | classe_3_max | classe_4_libelle | classe_4_min | classe_4_max | classe_5_libelle | classe_5_min | classe_5_max | sens_interpretation | commentaire_extraction | statut_validation
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 8 | eaux de surface | Couleur (échelle Pt) | Couleur | mg Pt/L | Excellente |  | 20 | Bonne | 20 | 50 | Moyenne | 50 | 100 | Mauvaise | 100 | 200 | Très mauvaise | >200 |  | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 8 | eaux de surface | Odeur (dilu à 25° C) | Odeur |  | Excellente |  | 3 | Bonne | 3 | 10 | Moyenne | 10 | 20 | Mauvaise | >20 |  | Très mauvaise |  |  | plus petit = meilleur | unité non indiquée dans le tableau | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 8 | eaux de surface | Température | Température | °C | Excellente |  | 20 | Bonne | 20 | 25 | Moyenne | 25 | 30 | Mauvaise | 30 | 35 | Très mauvaise | >35 |  | intervalle optimal |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 8 | eaux de surface | PH | pH |  | Excellente | 6,5 | 8.5 | Bonne | 6.5 | 8.5 | Moyenne | 6.5 | 9,2 | Mauvaise |  |  | Très mauvaise |  |  | intervalle optimal | classes 4 et 5 identiques dans le tableau | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 8 | eaux de surface | Conductivité à 20° C | Conductivité | µs/cm | Excellente |  | 750 | Bonne | 750 | 1300 | Moyenne | 1300 | 2700 | Mauvaise | 2700 | 3000 | Très mauvaise | >3000 |  | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 8 | eaux de surface | Chlorures (Cl-) | Chlorures | mg/l | Excellente |  | 200 | Bonne | 200 | 300 | Moyenne | 300 | 750 | Mauvaise | 750 | 1000 | Très mauvaise | >1000 |  | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 8 | eaux de surface | Sulfates (SO4-) | Sulfates | mg/l | Excellente |  | 100 | Bonne | 100 | 200 | Moyenne | 200 | 250 | Mauvaise | 250 | 400 | Très mauvaise | >400 |  | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 8 | eaux de surface | MES | MES | mg/l | Excellente |  | 50 | Bonne | 50 | 200 | Moyenne | 200 | 1000 | Mauvaise | 1000 | 2000 | Très mauvaise | >2000 |  | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 8 | eaux de surface | O2 dissous | O2 dissous | mg/l | Excellente | >7 |  | Bonne | 7 | 5 | Moyenne | 5 | 3 | Mauvaise | 3 | 1 | Très mauvaise |  | 1 | plus grand = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 8 | eaux de surface | DBO 5 | DBO5 | mg/l | Excellente |  | 3 | Bonne | 3 | 5 | Moyenne | 5 | 10 | Mauvaise | 10 | 25 | Très mauvaise | >25 |  | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 8 | eaux de surface | DCO | DCO | mg/l | Excellente |  | 30 | Bonne | 30 | 35 | Moyenne | 35 | 40 | Mauvaise | 40 | 80 | Très mauvaise | >80 |  | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 8 | eaux de surface | Oxydabilité KMnO4 | Oxydabilité KMnO4 | mg/l | Excellente |  | 2 | Bonne | 2 | 5 | Moyenne | 5 | 10 | Mauvaise | >10 |  | Très mauvaise |  |  | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 8 | eaux de surface | Nitrates (NO3-) | Nitrates | mg/l | Excellente |  | 10 | Bonne | 10 | 25 | Moyenne | 25 | 50 | Mauvaise | >50 |  | Très mauvaise |  |  | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 8 | eaux de surface | NTK | NTK | mgN/l | Excellente |  | 1 | Bonne | 1 | 2 | Moyenne | 2 | 3 | Mauvaise | >3 |  | Très mauvaise |  |  | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 8 | eaux de surface | Ammonium | Ammonium | mgNH4/l | Excellente |  | 0.1 | Bonne | 0.1 | 0.5 | Moyenne | 0.5 | 2 | Mauvaise | 2 | 8 | Très mauvaise | >8 |  | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 8 | eaux de surface | Baryum | Baryum | mg/l | Excellente |  | 0.1 | Bonne | 0.1 | 0.7 | Moyenne | 0.7 | 1 | Mauvaise | >1 |  | Très mauvaise |  |  | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 8 | eaux de surface | Phosphates (PO4--) | Orthophosphates | mg/l | Excellente |  | 0.2 | Bonne | 0.2 | 0.5 | Moyenne | 0.5 | 1 | Mauvaise | 1 | 5 | Très mauvaise | >5 |  | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 8 | eaux de surface | P total (Pt) | P total | mg/l | Excellente |  | 0.1 | Bonne | 0.1 | 0.3 | Moyenne | 0.3 | 0,5 | Mauvaise | 0,5 | 3 | Très mauvaise | >3 |  | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 8 | eaux de surface | Fe total (Fe) | Fer total | mg/l | Excellente |  | 0.5 | Bonne | 0.5 | 1 | Moyenne | 1 | 2 | Mauvaise | 2 | 5 | Très mauvaise | >5 |  | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 8 | eaux de surface | Cuivre (Cu) | Cuivre | mg/l | Excellente |  | 0.02 | Bonne | 0.02 | 0.05 | Moyenne | 0.05 | 1 | Mauvaise | >1 |  | Très mauvaise |  |  | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 8 | eaux de surface | Zinc (Zn) | Zinc | mg/l | Excellente |  | 0.5 | Bonne | 0.5 | 1 | Moyenne | 1 | 5 | Mauvaise | >5 |  | Très mauvaise |  |  | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 8 | eaux de surface | Manganèse (Mn) | Manganèse | mg/l | Excellente |  | 0.1 | Bonne | 0.1 | 0.5 | Moyenne | 0.5 | 1 | Mauvaise | >1 |  | Très mauvaise |  |  | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 8 | eaux de surface | Fluorure (F-) | Fluorure | mg/l | Excellente |  | 0.7 | Bonne | 0.7 | 1 | Moyenne | 1 | 1,7 | Mauvaise | >1,7 |  | Très mauvaise |  |  | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 8 | eaux de surface | Hydrocarbures | Hydrocarbures | mg/l | Excellente |  | 0.05 | Bonne | 0.05 | 0.2 | Moyenne | 0.2 | 1 | Mauvaise | >1 |  | Très mauvaise |  |  | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 8 | eaux de surface | Phénols | Phénols | mg/l | Excellente |  | 0.001 | Bonne | 0.001 | 0.005 | Moyenne | 0.005 | 0,01 | Mauvaise | >0,01 |  | Très mauvaise |  |  | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 8 | eaux de surface | Détergents anioniques | Détergents anioniques | mg/l | Excellente |  | 0.2 | Bonne |  | 0.2 | Moyenne | 0.2 | 0,5 | Mauvaise | 0,5 | 5 | Très mauvaise | >5 |  | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 8 | eaux de surface | Arsenic (As) | Arsenic | µg/l | Excellente |  | 10 | Bonne |  | 10 | Moyenne | 10 | 50 | Mauvaise | >50 |  | Très mauvaise |  |  | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 8 | eaux de surface | Cadmium (Cd) | Cadmium | µg/l | Excellente |  | 3 | Bonne |  | 3 | Moyenne | 3 | 5 | Mauvaise | >5 |  | Très mauvaise |  |  | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 8 | eaux de surface | Cyanures (CN-) | Cyanures | µg/l | Excellente |  | 10 | Bonne |  | 10 | Moyenne | 10 | 50 | Mauvaise | >50 |  | Très mauvaise |  |  | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 8 | eaux de surface | Chrome total (Cr) | Chrome total | µg/l | Excellente |  | 50 | Bonne |  | 50 | Moyenne |  | 50 | Mauvaise | >50 |  | Très mauvaise |  |  | plus petit = meilleur | classe 3 identique visuellement aux classes 1 et 2 | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 8 | eaux de surface | Plomb (Pb) | Plomb | µg/l | Excellente |  | 10 | Bonne |  | 10 | Moyenne | 10 | 50 | Mauvaise | >50 |  | Très mauvaise |  |  | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 8 | eaux de surface | Mercure (Hg) | Mercure | µg/l | Excellente |  | 1 | Bonne |  | 1 | Moyenne |  | 1 | Mauvaise | >1 |  | Très mauvaise |  |  | plus petit = meilleur | classe 3 visuellement notée <1, à confirmer | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 8 | eaux de surface | Nickel (Ni) | Nickel | µg/l | Excellente |  | 20 | Bonne |  | 20 | Moyenne | 20 | 50 | Mauvaise | >50 |  | Très mauvaise |  |  | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 8 | eaux de surface | Selenium (Se) | Sélénium | µg/l | Excellente |  | 10 | Bonne |  | 10 | Moyenne |  | 10 | Mauvaise | >10 |  | Très mauvaise |  |  | plus petit = meilleur | classe 3 visuellement identique aux classes 1 et 2 | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 8 | eaux de surface | Pesticides par subst | Pesticides par substance | µg/l | Excellente |  | 0.1 | Bonne |  | 0.1 | Moyenne |  | 0,1 | Mauvaise | >0,1 |  | Très mauvaise |  |  | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 8 | eaux de surface | Pesticides totaux | Pesticides totaux | µg/l | Excellente |  | 0.5 | Bonne |  | 0.5 | Moyenne |  | 0,5 | Mauvaise | >0,5 |  | Très mauvaise |  |  | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 8 | eaux de surface | H.P.A. totaux | H.P.A. totaux | µg/l | Excellente |  | 0.2 | Bonne |  | 0.2 | Moyenne |  | 0,2 | Mauvaise | >0,2 |  | Très mauvaise |  |  | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 8 | eaux de surface | Coliformes fécaux | Coliformes fécaux | /100ml | Excellente |  | 20 | Bonne | 20 | 2000 | Moyenne | 2000 | 20.000 | Mauvaise | >20.000 |  | Très mauvaise |  |  | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 8 | eaux de surface | Coliformes totaux | Coliformes totaux | /100ml | Excellente |  | 50 | Bonne | 50 | 5000 | Moyenne | 5000 | 50.000 | Mauvaise | >50.000 |  | Très mauvaise |  |  | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 8 | eaux de surface | Streptocoques fécaux | Streptocoques fécaux | /100ml | Excellente |  | 20 | Bonne | 20 | 1000 | Moyenne | 1000 | 10.000 | Mauvaise | >10.000 |  | Très mauvaise |  |  | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 8 | eaux de surface | Chlorophylle a | Chlorophylle a | µg/l | Excellente |  | 2.5 | Bonne | 2.5 | 10 | Moyenne | 10 | 30 | Mauvaise | 30 | 110 | Très mauvaise | >110 |  | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 12 | eaux de rivières | Température | Température | °C | Excellente | 0 | 20 | Bonne | 20 | 25 | Moyenne | 25 | 30 | Mauvaise | 30 | 35 | Très mauvaise | 35 | 40 | intervalle optimal |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 12 | eaux de rivières | pH | pH |  | Excellente | 6,5 | 8.5 | Bonne |  |  | Moyenne | 8.5 | 9,2 | Mauvaise |  |  | Très mauvaise |  |  | intervalle optimal | tableau simplifié avec cellules vides pour certaines classes | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 12 | eaux de rivières | O2 dissous | O2 dissous | mg/l | Excellente | 7 | 16 | Bonne | 5 | 7 | Moyenne | 3 | 7 | Mauvaise | 1 | 3 | Très mauvaise | 0 | 1 | plus grand = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 12 | eaux de rivières | DBO5 | DBO5 | mgO2/l | Excellente | 0,2 | 3 | Bonne | 3 | 5 | Moyenne | 5 | 10 | Mauvaise | 10 | 25 | Très mauvaise | 25 | 1100 | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 12 | eaux de rivières | DCO | DCO | mgO2/l | Excellente | 7,0 | 30 | Bonne | 30 | 35 | Moyenne | 35 | 40 | Mauvaise | 40 | 80 | Très mauvaise | 80 | 2000 | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 12 | eaux de rivières | Ammonium NH4 | Ammonium | mgNH4+/l | Excellente | 0 | 0.1 | Bonne | 0.1 | 0.5 | Moyenne | 0.5 | 2 | Mauvaise | 2 | 8 | Très mauvaise | 8 | 250 | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 12 | eaux de rivières | NTK | NTK | mg N/l | Excellente | 0 | 1 | Bonne | 1 | 2 | Moyenne | 2 | 3 | Mauvaise | 3 | 380 | Très mauvaise |  |  | plus petit = meilleur | classe très mauvaise non indiquée | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 12 | eaux de rivières | Nitrates (NO3-) | Nitrates | mg/l | Excellente | 0 | 10 | Bonne | 10 | 25 | Moyenne | 25 | 50 | Mauvaise | 50 | 300 | Très mauvaise |  |  | plus petit = meilleur | classe très mauvaise non indiquée | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 12 | eaux de rivières | Orthophosphates (PO4³-) | Orthophosphates | mg/l | Excellente | 0 | 0.2 | Bonne | 0.2 | 0.5 | Moyenne | 0.5 | 1 | Mauvaise | 1 | 5 | Très mauvaise | 5 | 60 | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 12 | eaux de rivières | P.total (PT) | P total | mg/l | Excellente | 0 | 0.1 | Bonne | 0.1 | 0.3 | Moyenne | 0.3 | 0,5 | Mauvaise | 0,5 | 3 | Très mauvaise | 3 | 130 | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 12 | eaux de rivières | CE 20°c | Conductivité | µs/cm | Excellente | 0,5 | 750 | Bonne | 750 | 1300 | Moyenne | 1300 | 2700 | Mauvaise | 2700 | 3000 | Très mauvaise | 3000 | 20500 | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 12 | eaux de rivières | Chlorures (Cl-) | Chlorures | mg/l | Excellente | 1 | 200 | Bonne | 200 | 300 | Moyenne | 300 | 750 | Mauvaise | 750 | 1000 | Très mauvaise | 1000 | 7000 | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 12 | eaux de rivières | Sulfates (SO4-) | Sulfates | mg/l | Excellente | 0 | 100 | Bonne | 100 | 200 | Moyenne | 200 | 250 | Mauvaise | 250 | 400 | Très mauvaise | 400 | 3000 | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 12 | eaux de rivières | Calcium | Calcium | mg/l | Excellente | 31 | 160 | Bonne |  |  | Moyenne |  |  | Mauvaise |  |  | Très mauvaise |  |  | intervalle optimal | classes bonne, moyenne et très mauvaise non indiquées | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 12 | eaux de rivières | Magnésium | Magnésium | mg/l | Excellente | 0,05 | 50 | Bonne | 50 | 75 | Moyenne | 75 | 100 | Mauvaise | 100 | 400 | Très mauvaise | 400 | 1200 | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 12 | eaux de rivières | Sodium | Sodium | mg/l | Excellente | 0,5 | 200 | Bonne |  |  | Moyenne |  |  | Mauvaise | 200 | 7300 | Très mauvaise |  |  | plus petit = meilleur | classes bonne, moyenne et très mauvaise non indiquées | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 12 | eaux de rivières | MES | MES | mg/l | Excellente | 0 | 50 | Bonne | 50 | 200 | Moyenne | 200 | 1000 | Mauvaise | 1000 | 2000 | Très mauvaise | 2000 | 10000 | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 12 | eaux de rivières | C. fécaux | Coliformes fécaux | /100ml | Excellente | 0 | 20 | Bonne | 20 | 2000 | Moyenne | 2000 | 20000 | Mauvaise | 20000 | 50000 | Très mauvaise |  |  | plus petit = meilleur | classe très mauvaise non indiquée | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 12 | eaux de rivières | C. totaux | Coliformes totaux | /100ml | Excellente | 0 | 50 | Bonne | 50 | 5000 | Moyenne | 5000 | 50000 | Mauvaise | 50000 | 100000 | Très mauvaise |  |  | plus petit = meilleur | classe très mauvaise non indiquée | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 12 | eaux de rivières | S. fécaux | Streptocoques fécaux | /100ml | Excellente | 0 | 20 | Bonne | 20 | 1000 | Moyenne | 1000 | 10000 | Mauvaise | 10000 | 20000 | Très mauvaise |  |  | plus petit = meilleur | classe très mauvaise non indiquée | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 13 | eaux de lacs | Température | Température | °C | Excellente | 0 | 20 | Bonne | 20 | 25 | Moyenne | 25 | 30 | Mauvaise | 30 | 35 | Très mauvaise | 35 | 40 | intervalle optimal |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 13 | eaux de lacs | pH | pH |  | Excellente | 6,5 | 8.5 | Bonne |  |  | Moyenne | 8.5 | 9,2 | Mauvaise |  |  | Très mauvaise |  |  | intervalle optimal | tableau simplifié avec cellules vides pour certaines classes | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 13 | eaux de lacs | O2 dissous | O2 dissous | mg/l | Excellente | 7 | 16 | Bonne | 5 | 7 | Moyenne | 3 | 7 | Mauvaise | 1 | 3 | Très mauvaise | 0 | 1 | plus grand = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 13 | eaux de lacs | Ammonium | Ammonium | mg/l | Excellente | 0 | 0.1 | Bonne | 0.1 | 0.5 | Moyenne | 0.5 | 2 | Mauvaise | 2 | 8 | Très mauvaise | 8 | 250 | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 13 | eaux de lacs | NTK | NTK | mg N/l | Excellente | 0 | 1 | Bonne | 1 | 2 | Moyenne | 2 | 3 | Mauvaise | 3 | 380 | Très mauvaise |  |  | plus petit = meilleur | classe très mauvaise non indiquée | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 13 | eaux de lacs | Nitrates | Nitrates | mg/l | Excellente | 0 | 10 | Bonne | 10 | 25 | Moyenne | 25 | 50 | Mauvaise | 50 | 300 | Très mauvaise |  |  | plus petit = meilleur | classe très mauvaise non indiquée | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 13 | eaux de lacs | Orthophosphates (PO4³-) | Orthophosphates | mg/l | Excellente | 0 | 0.2 | Bonne | 0.2 | 0.5 | Moyenne | 0.5 | 1 | Mauvaise | 1 | 5 | Très mauvaise | 5 | 60 | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 13 | eaux de lacs | P.total | P total | mg/l | Excellente | 0 | 0.1 | Bonne | 0.1 | 0.3 | Moyenne | 0.3 | 0,5 | Mauvaise | 0,5 | 3 | Très mauvaise | 3 | 130 | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 13 | eaux de lacs | CE 20°c | Conductivité | µs/cm | Excellente | 0,5 | 750 | Bonne | 750 | 1300 | Moyenne | 1300 | 2700 | Mauvaise | 2700 | 3000 | Très mauvaise | 3000 | 20500 | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 13 | eaux de lacs | Sulfates | Sulfates | mg/l | Excellente | 0 | 100 | Bonne | 100 | -200 | Moyenne | 200 | 250 | Mauvaise | 250 | 400 | Très mauvaise | 400 | 3000 | plus petit = meilleur | classe bonne lue visuellement comme 100--200 | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 13 | eaux de lacs | MES | MES | mg/l | Excellente | 0 | 50 | Bonne | 50 | 200 | Moyenne | 200 | 1000 | Mauvaise | 1000 | 2000 | Très mauvaise | 2000 | 10000 | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 13 | eaux de lacs | C. fécaux | Coliformes fécaux | /100ml | Excellente | 0 | 20 | Bonne | 20 | 2000 | Moyenne | 2000 | 20000 | Mauvaise | 20000 | 25.10⁶ | Très mauvaise |  |  | plus petit = meilleur | notation scientifique à confirmer | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 13 | eaux de lacs | C. totaux | Coliformes totaux | /100ml | Excellente | 0 | 50 | Bonne | 50 | 5000 | Moyenne | 5000 | 50000 | Mauvaise | 50000 | 15.10⁷ | Très mauvaise |  |  | plus petit = meilleur | notation scientifique à confirmer | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 13 | eaux de lacs | S. fécaux | Streptocoques fécaux | /100ml | Excellente | 0 | 20 | Bonne | 20 | 1000 | Moyenne | 1000 | 10000 | Mauvaise | 10000 | 25.10⁶ | Très mauvaise |  |  | plus petit = meilleur | notation scientifique à confirmer | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 13 | eaux de lacs | Chlorophylle a | Chlorophylle a | µg/l | Excellente | 0 | 2.5 | Bonne | 2.5 | 10 | Moyenne | 10 | 30 | Mauvaise | 30 | 110 | Très mauvaise | 110 | 350 | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 14 | eaux souterraines | Température | Température | °C | Excellente | 0 | 20 | Bonne | 20 | 25 | Moyenne | 25 | 30 | Mauvaise | 30 | 35 | Très mauvaise | 35 | 40 | intervalle optimal |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 14 | eaux souterraines | pH | pH |  | Excellente | 6,5 | 8.5 | Bonne |  |  | Moyenne | 8.5 | 9,2 | Mauvaise |  |  | Très mauvaise |  |  | intervalle optimal | tableau simplifié avec cellules vides pour certaines classes | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 14 | eaux souterraines | Oxydabilité KMnO4 | Oxydabilité KMnO4 | mg/l | Excellente | 0 | 2 | Bonne | 2 | 5 | Moyenne | 5 | 10 | Mauvaise | 10 | 60 | Très mauvaise |  |  | plus petit = meilleur | classe très mauvaise non indiquée | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 14 | eaux souterraines | Ammonium | Ammonium | mgNH4+ | Excellente | 0 | 0.1 | Bonne | 0.1 | 0.5 | Moyenne | 0.5 | 2 | Mauvaise | 2 | 8 | Très mauvaise | 8 | 250 | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 14 | eaux souterraines | Nitrates | Nitrates | mg/l | Excellente | 0 | 10 | Bonne | 10 | 25 | Moyenne | 25 | 50 | Mauvaise | 50 | 300 | Très mauvaise |  |  | plus petit = meilleur | classe très mauvaise non indiquée | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 14 | eaux souterraines | CE 20°c | Conductivité | µs/cm | Excellente | 0,5 | 750 | Bonne | 750 | 1300 | Moyenne | 1300 | 2700 | Mauvaise | 2700 | 3000 | Très mauvaise | 3000 | 20500 | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 14 | eaux souterraines | Chlorures | Chlorures | mg/l | Excellente | 1 | 200 | Bonne | 200 | 300 | Moyenne | 300 | 750 | Mauvaise | 750 | 1000 | Très mauvaise | 1000 | 7000 | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 14 | eaux souterraines | Sulfates | Sulfates | mg/l | Excellente | 0 | 100 | Bonne | 100 | -200 | Moyenne | 200 | 250 | Mauvaise | 250 | 400 | Très mauvaise | 400 | 3000 | plus petit = meilleur | classe bonne lue visuellement comme 100--200 | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 14 | eaux souterraines | Calcium | Calcium | mg/l | Excellente | 31 | 160 | Bonne |  |  | Moyenne |  |  | Mauvaise |  |  | Très mauvaise |  |  | intervalle optimal | classe mauvaise notée 1-31 ou 60-1500, à confirmer | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 14 | eaux souterraines | Magnésium | Magnésium | mg/l | Excellente | 0,05 | 50 | Bonne | 50 | 75 | Moyenne | 75 | 100 | Mauvaise | 100 | 400 | Très mauvaise | 400 | 1200 | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 14 | eaux souterraines | Sodium | Sodium | mg/l | Excellente | 0,5 | 200 | Bonne |  |  | Moyenne |  |  | Mauvaise | 200 | 7300 | Très mauvaise |  |  | plus petit = meilleur | classes bonne, moyenne et très mauvaise non indiquées | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 14 | eaux souterraines | Manganèse | Manganèse | mg/l | Excellente | 0 | 0.1 | Bonne | 0.1 | 0.5 | Moyenne | 0.5 | 1 | Mauvaise | 1 | 12 | Très mauvaise |  |  | plus petit = meilleur | classe très mauvaise non indiquée | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 14 | eaux souterraines | Fer total | Fer total | mg/l | Excellente | 0,01 | 0.5 | Bonne | 0.5 | 1 | Moyenne | 1 | 2 | Mauvaise | 2 | 5 | Très mauvaise | 5 | 15 | plus petit = meilleur |  | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 14 | eaux souterraines | C. fécaux | Coliformes fécaux | /100ml | Excellente | 0 | 20 | Bonne | 20 | 2000 | Moyenne | 2000 | 20000 | Mauvaise | 20000 | 25.10⁶ | Très mauvaise |  |  | plus petit = meilleur | notation scientifique à confirmer | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 14 | eaux souterraines | C. totaux | Coliformes totaux | /100ml | Excellente | 0 | 50 | Bonne | 50 | 5000 | Moyenne | 5000 | 50000 | Mauvaise | 50000 | 15.10⁷ | Très mauvaise |  |  | plus petit = meilleur | notation scientifique à confirmer | à valider
Système d'evaluation de la Qualité des ressources en eau.pdf | 14 | eaux souterraines | S. fécaux | Streptocoques fécaux | /100ml | Excellente | 0 | 20 | Bonne | 20 | 1000 | Moyenne | 1000 | 10000 | Mauvaise | 10000 | 25.10⁶ | Très mauvaise |  |  | plus petit = meilleur | notation scientifique à confirmer | à valider